## Slide 1: Workflow

## Slide 2: ARSITEKTUR

## Slide 3: Bangunan
Tipe: Hunian
Dimensi: 34m x 24m (4-meter dibuat lebih/margin; 8%+ untuk pertimbangan parkir dan elec/mech-plumbing-corner)
3 Lantai
Konsep: Hunian modern dan sederhana

## Slide 4: Ruang
Total ruang: 41
Tiap lantai ada 5 kamar tidur dan kamar mandi sesuai ketentuan soal
Struktur ruang kurang lebih identikal untuk menyederhanakan pekerjaan
Semua furnitur terpasang, namun mungkin ada pada file instalasi karena masuk tipe fixture/equipment atau tidak ingin ada dobel saat render

## Slide 5
L1: FLOOR DIMENSION

## Slide 6
L2: FLOOR DIMENSION

## Slide 7
L3: FLOOR DIMENSION

## Slide 8
L1: ROOM TAG

## Slide 9
L2: ROOM TAG

## Slide 10
L3: ROOM TAG

## Slide 11
3D VIEW

## Slide 12
3D VIEW

## Slide 13
3D VIEW

## Slide 14
3D VIEW

## Slide 15
3D VIEW

## Slide 16
3D VIEW

## Slide 17
3D VIEW

## Slide 18: ELEKTRIKAL

## Slide 19: Perhitungan Daya Lampu
Daya lampu dihitung sesuai standar ketentuan soal
Contoh untuk kamar tidur: min = 4.2 * 30 (luas) / 2 (asumsi led) = 63 W ; max = 4.8 * 30 (luas) / 2 = 72; sehingga antara rentang 63-72 W; dipilih 65 W. Dengan asumsi PF = 1 maka di Revit di atur 65 VA (VA=W/PF)

## Slide 20: Perhitungan Daya Lampu
Didapat jenis pengguaan lampu
Ruang | Lampu
KT Tipe 1 (30m^2) | 65 W
KT Tipe 2 (9m^2) | 20W
KM | 9W
R. Tamu /R. Santai (Umum) | 65W * banyak lampu
Luar (Wall Mounted) | 40W * banyak lampu
Taman | 400W/Tiang
Bordes Tangga | 18W

## Slide 21: Perhitungan Daya Lampu
VA di Revit menggambarkan apparent load
Baik Watt dan VA belum bisa menggambarkan terangnya lampu
Terang lampu di Revit berbeda dengan lampu di pasaran
Oleh karena itu terang lampu di ubah menyesuaikan spesifikasi pasaran

## Slide 22
L1 LIGHTING

## Slide 23
L2 LIGHTING

## Slide 24
L3 LIGHTING

## Slide 25
L1 POWER

## Slide 26
L2 POWER

## Slide 27
L3 POWER

## Slide 28: Komponen Instalasi Elektrik
Lampu tanpa fitting
Tinggi saklar sekitar 1.5m dari lantai, tinggi ke plafon adalah 4 m sehingga tiap saklar perlu 4-1.5=2.5m panjang pipa. Untuk 48 saklar perlu 120m pipa PVC. Ukuran pipa 5/8” dengan satu batang adalah 4m, sehingga perlu 30 batang pipa.
Pada setiap pipa dipasang tule, sehingga perlu 30 * 2 = 60 buah tule
Satu batang pipa perlu 4 klem, sehingga perlu 30 * 4 = 120 buah klem
Setiap klem hanya butuh satu sekrup (merek tertentu) sehingga butuh 1 * 120 = 120 sekrup
Setiap lantai ada sekitar 50 percabangan (termasuk saklar dan stop kontak) maka perlu 50 * 3 = 150 lasdop dan T-Dos

## Slide 29: Komponen Instalasi Elektrik
Kabel dalam ruang (dalam dinding) yang dipakai adalah NYM dan NYY untuk luar. Kabel NYM sudah memiliki isolasi PVC sendiri, karena inti kabel tidak satu, maka dianggap satu kabel memenuhi untuk fase LL, LN, dan LG.
Dari 48 saklar dihitung: 48 * 2.1 m = 10 m
Dari 87 kotak kontak dihitung: 87 * 2.1 = 183 m
Dari 4 panel dan 3 sekring dihitung: 7 * 2.1 = sekitar 15 m
Total bila ditambah dengan kabel pada gambar adalah (10 + 183 +15 + 751) * 110%=1055m; satu roll kabel 50 meter sehingga butuh 21 roll
Untuk kabel luar NYY dihitung dalam gambar termasuk ke batasan tinggi adalah 46m; dibulatkan 50m butuh 1 roll
Inbow dus diperlukan untuk saklar dan stop kontak sehingga diperlukan 87 + 48 = 135 buah

## Slide 30: Elektronik
Elektronik yang dipakai meliputi AC, Kulkas, Water Tank & Heater, dan Air Control Unit
AC mungkin tidak tampak di view Revit karena masalah offset/tinggi-nya
Sistem proteksi api tidak dipasang karena terlalu rumit/mencakup multi disiplin
Titik-titik biru adalah CCTV dan arah tangkap lihat-nya

## Slide 31
L1 ELEKTRONIK

## Slide 32
L2 ELEKTRONIK

## Slide 33
L3 ELEKTRONIK

## Slide 34: Rendering
Mode: Artificial light only (Interior/Exterior)
Bisa dibilang karena hanya sumber cahaya buatan, maka pada malam hari
Kualitas: Medium
Densitas: 150 DPI
Karena keterbatasan kualitas (perangkat) kurang memungkinkan untuk render kualitas tinggi
Semakin bagus kualitas render, cahaya lebih aktual atau kadang lebih terang
Pengaturan gambar sendiri bisa diatur (exposure, etc); namun dipilih pengaturan default
Tipe furnitur/fixture yang tampak mungkin saja bisa beda dengan file template lain (arsitektur/mekanik)

## Slide 35
RENDER: KT TIPE 1

## Slide 36
RENDER: KM

## Slide 37
RENDER: KT TIPE 2

## Slide 38
RENDER: RUANG TAMU

## Slide 39
RENDER: RUANG TENGAH
Ruang Tengah bisa dibilang sangat terang karena penyusunan lampu kurang menyebar ke pinggir

## Slide 40
RENDER: DAPUR

## Slide 41
RENDER: RUANG MAKAN

## Slide 42
RENDER: TANGGA 1

## Slide 43
RENDER: TANGGA 2

## Slide 44
RENDER: STUDIO

## Slide 45
RENDER: RUANG KERJA

## Slide 46
RENDER: RUANG BELAJAR

## Slide 47
RENDER: BALKONI (1)

## Slide 48
RENDER: BALKONI (2)

## Slide 49
RENDER: LUAR (1)

## Slide 50
RENDER: LUAR (2)

## Slide 51: Komponen

## Slide 52: Komponen
Untuk schedule instalasi listrik terlampirkan beserta file-file lainnya.

## Slide 53: Panel: MDP

## Slide 54: Panel: SDP-1

## Slide 55: Panel: SDP-2

## Slide 56: Panel: SDP-3

## Slide 57: Panel
Mohon maaf bila penyusunan panel sedikit asal-asalan, berkenaan dengan jumlah circuit, pembagian beban, dsb. Sehingga untuk instalasi dunia nyata akan menyesuaikan. Rangkaian dibuat per-ruang karena mengikuti tutor elok.
Switchboard diganti panel biasa mengikuti tutorial elok dengan satu panel per lantai.
Tiap sub panel dihubungkan ke main distribution panel

## Slide 58: Panel
Total load adalah 76.634 VA sehingga dengan demand factor 0.7 kapasitas nya adalah 0.7 * 76.634 = 53.643 VA
Batasannya trip arus adalah 120A dan seperti yang tercantum di panel schedule
Semua panel schedule dan file lain terlampir
Sistem distribusi memerlukan tegangan menengah

## Slide 59: MEKANIKAL

## Slide 60: HVAC
HVAC merupakan singkatan dari Heating Ventilation and Air Circulation
Untuk sistem air conditioner (AC) lebih cenderung ke elektrik, sehingga tidak dinampakkan.
AC walaupun sistem split unit outdoornya diabaikan.
Sistem HVAC sederhana terdiri dari unit air handling machine yang terhubung ke terminal untuk supply diffuser dan return diffuser.
Kerja mesin ini mirip dengan AC sistem split, bisa memanaskan dan mendinginkan serta mengatur sirkulasi udara.
Supply diffuser adalah terminal untuk menyuplai udara sedangkan return diffuser mengembalikan udara.
Sistem tersebut dibuat identik dan sederhana dan diterapkan pada tiap lantai dengan fokus pada bagian tengah bangunan

## Slide 61: HVAC
Warna pink menunjukkan aliran udara yang keluar, sedangkan warna biru menjukkan aliran udara yang masuk ruangan.
Setiap diffuser terhubung kan dengan pipa dengan nilai offset tertentu. Penghubungan dengan unit terminal menggunakan penyambung elastis.

## Slide 62
3D VIEW HVAC

## Slide 63
3D REALISTIC HVAC

## Slide 64
3D REALISTIC HVAC

## Slide 65
HVAC PLAN

## Slide 66: PLUMBING

## Slide 67: PLUMBING
Plumbing pada dasarnya adalah sistem pemipaan dengan berkaitan penyediaan air bersih maupun pembuangan air kotor.
Sebelumnya komponen plumbing (fixture/architectural) dari link file arsitektural di ganti menjadi plumbing fixture di template plumbing.
Walaupun plumbing bisa masuk pada mekanikal untuk file kerja dibuat terpisah.
Pada instalasi di Revit difokuskan pada 3 sistem plumbing yaitu hot water system, cold water system dan sanitary system.

## Slide 68: PLUMBING
Hot Water | Cold Water | Sanitary
Water Tank & Heater | Water Tank & Heater | Water Tank & Heater
Lavatory | Lavatory | Lavatory
Washer & Dryer | Washer & Dryer | Washer & Dryer
Kitchen Unit | Kitchen Unit | Kitchen Unit
Bathtub | Bathtub | Bathtub
 | Water Closet | Water Closet

## Slide 69: PLUMBING
Komponen lingkup plumbing dibuat yang termasuk paling mendasar saja seperti yang tercantum pada slide sebelumnya.
Sistem hot water dilambangkan oleh warna merah
Sistem cold water dilambangkan oleh warna biru
Sistem sanitary-drainage-sewage dilambangkan oleh warna hijau.
Penyuplai air dingin dan panas adalah water tank and heater di lantai 1.

## Slide 70
PLUMBING PLAN

## Slide 71: PLUMBING
Hot water: pipa copper (tembaga)
Cold water: pipa copper (tembaga)
Sanitary: pipa PVC
Namun pemipaan di revit menggunakan tipe generik umum karena PVC susah untuk kompabilitasnya (setting diameter, slope, dll). Dianggap modelnya adalah PVC untuk sanitary.
Pipa sanitary terhubung ke titik base underground di bawah level 1.
Mohon maaf bila plumbing ini banyak kekurangannya karena keterbatasan kemampuan saya.
Salah satu aspek perbaikannya adalah menambahkan vent atau untuk saluran udara yang terhubung ke sistem sanitasi.

## Slide 72
PLUMBING PLAN

## Slide 73
PLUMBING PLAN

## Slide 74
PLUMBING PLAN

## Slide 75: ESTIMASI HARGA

## Slide 76: BIAYA INSTALASI
Estimasi harga komponen terlampirkan.
Beberapa komponen merupakan double untuk jenis instalasinya.
Komponen HVAC sebagian besar sumbernya dari India.
Beberapa komponen harganya hasil konversi ke mata uang rupiah tanpa perhitungan pertambahan nilai lain.
Harga komponen termasuk perangkat-perangkatnya

## Slide 77: BIAYA TOTAL
Jenis Biaya | Harga
Bangunan | Rp1.100.000.000
Komponen Instalasi (kurang lebih 30%) | Rp317.364.500
Upah (10 Pekerja * 30 Hari * Rp150.000) | Rp45.000.000
Sehingga total biaya instalasi sekitar Rp365.364.500

## Slide 78: KOMPABILITAS
Proyek dikerjakan dengan Revit 2019 sehingga hanya mungkin dibuka untuk versi 2019 ke atas.
File Revit sudah diexport dengan fungsi e-transmit sehingga linked files sudah termasuk.
Tidak menutup kemungkinan jika diimport kembali akan ada error, oleh karena itu file data dalam bentuk gambar/pdf/excel/txt ikut dilampirkan
Semua file berkaitan juga terlampirkan.